## Sheet1
Climate Zone | Climate File | FLOOR 1 | Mech | FLOOR 2 | AUDITORIUM | GYM | KITCHEN CAFETERIA | Unmet Hours (Cooling) | UH Compliance | Peak Heating Load | Peak Cooling Load | EUI
1A | TMY7WA | 84 | 25 | 91 | 24 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3658993 | 1897464 | aaa
1A | TMY3WA | 89 | 29 | 94 | 28 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3658993 | 1897464 | aaa
1A | TMY3 | 81 | 24 | 89 | 23 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3658993 | 1897464 | aaa
1A | TMY2 | 80 | 23 | 89 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3658993 | 1897464 | aaa
1A | TMY15WA | 86 | 27 | 92 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3658993 | 1897464 | aaa
1A | MIN | 62 | 18 | 75 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3658993 | 1897464 | aaa
1A | MAX | 92 | 32 | 95 | 31 | 23 | 37 | 1 | 38 | 3658993 | 1897464 | aaa
2A | TMY7WA | 81 | 20 | 83 | 20 | 13 | 27 | 4 | 31 | 3817965 | 1653078 | aaa
2A | TMY3WA | 84 | 22 | 86 | 21 | 14 | 18 | 0 | 18 | 3817965 | 1653078 | aaa
2A | TMY3 | 77 | 19 | 80 | 19 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3817965 | 1653078 | aaa
2A | TMY2 | 77 | 19 | 80 | 18 | 12 | 7 | 1 | 8 | 3817965 | 1653078 | aaa
2A | TMY15WA | 83 | 20 | 84 | 20 | 13 | 7 | 1 | 8 | 3817965 | 1653078 | aaa
2A | MIN | 58 | 19 | 63 | 17 | 12 | 0 | 20 | 20 | 3817965 | 1653078 | aaa
2A | MAX | 93 | 27 | 93 | 25 | 17 | 122 | 2 | 124 | 3817965 | 1653078 | aaa
2B | TMY7WA | 80 | 20 | 81 | 18 | 15 | 18 | 9 | 27 | 3335691 | 2398787 | aaa
2B | TMY3WA | 82 | 22 | 83 | 20 | 16 | 5 | 15 | 20 | 3335691 | 2398787 | aaa
2B | TMY3 | 83 | 22 | 84 | 21 | 17 | 7 | 16 | 23 | 3335691 | 2398787 | aaa
2B | TMY2 | 81 | 21 | 82 | 20 | 16 | 11 | 17 | 28 | 3335691 | 2398787 | aaa
2B | TMY15WA | 80 | 21 | 81 | 19 | 16 | 11 | 21 | 32 | 3335691 | 2398787 | aaa
2B | MIN | 64 | 19 | 67 | 16 | 12 | 0 | 28 | 28 | 3335691 | 2398787 | aaa
2B | MAX | 87 | 24 | 86 | 21 | 19 | 139 | 3 | 142 | 3335691 | 2398787 | aaa
3A | TMY7WA | 69 | 18 | 72 | 16 | 11 | 47 | 2 | 49 | 4088501 | 1385332 | aaa
3A | TMY3WA | 73 | 18 | 76 | 16 | 11 | 37 | 6 | 43 | 4088501 | 1385332 | aaa
3A | TMY3 | 67 | 18 | 71 | 16 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4088501 | 1385332 | aaa
3A | TMY2 | 66 | 17 | 70 | 15 | 11 | 8 | 0 | 8 | 4088501 | 1385332 | aaa
3A | TMY15WA | 71 | 18 | 74 | 16 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4088501 | 1385332 | aaa
3A | MIN | 49 | 20 | 54 | 15 | 11 | 0 | 11 | 11 | 4088501 | 1385332 | aaa
3A | MAX | 85 | 21 | 86 | 18 | 13 | 204 | 0 | 204 | 4088501 | 1385332 | aaa
3B | TMY7WA | 73 | 19 | 75 | 17 | 14 | 22 | 19 | 41 | 3619627 | 2157150 | aaa
3B | TMY3WA | 74 | 20 | 76 | 18 | 14 | 4 | 18 | 22 | 3619627 | 2157150 | aaa
3B | TMY3 | 73 | 20 | 76 | 18 | 15 | 8 | 19 | 27 | 3619627 | 2157150 | aaa
3B | TMY2 | 73 | 19 | 75 | 17 | 15 | 29 | 16 | 45 | 3619627 | 2157150 | aaa
3B | TMY15WA | 73 | 19 | 74 | 17 | 14 | 17 | 20 | 37 | 3619627 | 2157150 | aaa
3B | MIN | 55 | 20 | 60 | 15 | 12 | 0 | 29 | 29 | 3619627 | 2157150 | aaa
3B | MAX | 81 | 20 | 82 | 19 | 16 | 463 | 1 | 464 | 3619627 | 2157150 | aaa
3C | TMY7WA | 56 | 7 | 62 | 8 | 7 | 33 | 2 | 35 | 3224919 | 1134247 | aaa
3C | TMY3WA | 63 | 8 | 68 | 8 | 7 | 13 | 1 | 14 | 3224919 | 1134247 | aaa
3C | TMY3 | 57 | 8 | 63 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3224919 | 1134247 | aaa
3C | TMY2 | 54 | 8 | 60 | 9 | 8 | 13 | 2 | 15 | 3224919 | 1134247 | aaa
3C | TMY15WA | 58 | 8 | 64 | 8 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3224919 | 1134247 | aaa
3C | MIN | 44 | 11 | 51 | 10 | 8 | 0 | 33 | 33 | 3224919 | 1134247 | aaa
3C | MAX | 69 | 11 | 74 | 10 | 8 | 105 | 0 | 105 | 3224919 | 1134247 | aaa
4A | TMY7WA_ILR | 15 | 20 | 16 | 16 | 11 | 108 | 67 | 175 | 4186155 | 1398750 | aaa
4A | TMY3WA_ILR | 15 | 21 | 17 | 17 | 12 | 116 | 49 | 165 | 4186155 | 1398750 | aaa
4A | TMY3_ILR | 15 | 20 | 17 | 16 | 11 | 9 | 106 | 115 | 4186155 | 1398750 | aaa
4A | TMY2_ILR | 15 | 20 | 17 | 16 | 11 | 34 | 74 | 108 | 4186155 | 1398750 | aaa
4A | TMY15WA_ILR | 15 | 21 | 17 | 17 | 12 | 22 | 113 | 135 | 4186155 | 1398750 | aaa
4A | MIN_ILR | 15 | 20 | 16 | 16 | 11 | 0 | 115 | 115 | 4186155 | 1398750 | aaa
4A | MAX_ILR | 18 | 25 | 20 | 19 | 13 | 478 | 34 | 512 | 4186155 | 1398750 | aaa
4B | TMY3_ILR | 14 | 19 | 15 | 15 | 14 | 116 | 946 | 1062 | 3979020 | 1620069 | aaa
4B | TMY2_ILR | 14 | 19 | 16 | 15 | 13 | 108 | 995 | 1103 | 3979020 | 1620069 | aaa
4B | TMY3WA_ILR | 13 | 19 | 15 | 14 | 14 | 80 | 1522 | 1602 | 3979020 | 1620069 | aaa
4B | TMY7WA_ILR | 13 | 19 | 15 | 14 | 13 | 125 | 1296 | 1421 | 3979020 | 1620069 | aaa
4B | TMY15WA_ILR | 13 | 19 | 15 | 14 | 14 | 106 | 1519 | 1625 | 3979020 | 1620069 | aaa
4B | MIN_ILR | 15 | 20 | 16 | 16 | 12 | 22 | 2075 | 2097 | 3979020 | 1620069 | aaa
4B | MAX_ILR | 13 | 21 | 15 | 14 | 17 | 590 | 338 | 928 | 3979020 | 1620069 | aaa
4C | TMY3 ILR | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 58 | 47 | 105 | 3717432 | 1320260 | aaa
4C | TMY3WA ILR | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 54 | 30 | 84 | 3717432 | 1320260 | aaa
4C | TMY7WA ILR | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 25 | 143 | 168 | 3717432 | 1320260 | aaa
4C | TMY2 ILR | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 66 | 166 | 232 | 3717432 | 1320260 | aaa
4C | MIN ILR | 15 | 21 | 15 | 16 | 11 | 37 | 175 | 212 | 3717432 | 1320260 | aaa
4C | TMY15WA ILR | 11 | 14 | 13 | 12 | 9 | 0 | 675 | 675 | 3717432 | 1320260 | aaa
4C | MAX ILR | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 451 | 0 | 451 | 3717432 | 1320260 | aaa
5A | MAX_ILR | 16 | 20 | 18 | 16 | 11 | 265 | 50 | 315 | 4783322 | 1270638 | aaa
5A | MIN_ILR | 16 | 22 | 17 | 16 | 12 | 301 | 48 | 349 | 4783322 | 1270638 | aaa
5A | TMY15WA_ILR | 15 | 19 | 16 | 16 | 11 | 57 | 42 | 99 | 4783322 | 1270638 | aaa
5A | TMY7WA_ILR | 15 | 19 | 16 | 16 | 11 | 173 | 26 | 199 | 4783322 | 1270638 | aaa
5A | TMY3WA_ILR | 14 | 18 | 16 | 15 | 10 | 121 | 41 | 162 | 4783322 | 1270638 | aaa
5A | TMY3_ILR | 15 | 19 | 16 | 16 | 11 | 6 | 97 | 103 | 4783322 | 1270638 | aaa
5A | TMY2_ILR | 15 | 19 | 16 | 16 | 11 | 839 | 0 | 839 | 4783322 | 1270638 | aaa
5B | TMY2_ILR | 13 | 18 | 15 | 15 | 13 | 244 | 1031 | 1275 | 4593127 | 1229651 | aaa
5B | TMY3_ILR | 13 | 18 | 15 | 14 | 13 | 212 | 1051 | 1263 | 4593127 | 1229651 | aaa
5B | TMY3WA_ILR | 14 | 18 | 15 | 15 | 12 | 258 | 789 | 1047 | 4593127 | 1229651 | aaa
5B | TMY7WA_ILR | 14 | 18 | 15 | 15 | 12 | 312 | 810 | 1122 | 4593127 | 1229651 | aaa
5B | TMY15WA_ILR | 14 | 18 | 15 | 15 | 12 | 255 | 864 | 1119 | 4593127 | 1229651 | aaa
5B | MIN_ILR | 19 | 25 | 19 | 19 | 13 | 84 | 1651 | 1735 | 4593127 | 1229651 | aaa
5B | MAX_ILR | 12 | 17 | 14 | 14 | 13 | 1415 | 77 | 1492 | 4593127 | 1229651 | aaa
5C | doeCWEC_ILR | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 51 | 10 | 61 | 3827630 | 727729 | aaa
5C | TMY3WA_ILR | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 47 | 16 | 63 | 3827630 | 727729 | aaa
5C | TMY7WA_ILR | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 114 | 123 | 3827630 | 727729 | aaa
5C | TMY15WA_ILR | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 37 | 24 | 61 | 3827630 | 727729 | aaa
5C | MAX_ILR | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 20 | 25 | 45 | 3827630 | 727729 | aaa
5C | MIN_ILR | 15 | 20 | 15 | 15 | 11 | 0 | 324 | 324 | 3827630 | 727729 | aaa
5C | doeCWEC_ILR | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 371 | 0 | 371 | 3827630 | 727729 | aaa
5C | CWEC_ILR | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 538 | 63 | 601 | 5063981 | 1230803 | aaa
6A | TMY7WA | 15 | 20 | 17 | 16 | 11 | 429 | 120 | 549 | 5063981 | 1230803 | aaa
6A | TMY3WA | 14 | 19 | 16 | 16 | 11 | 120 | 151 | 271 | 5063981 | 1230803 | aaa
6A | TMY3 | 16 | 21 | 17 | 17 | 12 | 375 | 140 | 515 | 5063981 | 1230803 | aaa
6A | TMY2 | 15 | 20 | 17 | 16 | 11 | 290 | 202 | 492 | 5063981 | 1230803 | aaa
6A | TMY15WA | 15 | 20 | 17 | 16 | 11 | 37 | 403 | 440 | 5063981 | 1230803 | aaa
6A | MIN | 17 | 23 | 18 | 18 | 12 | 1135 | 79 | 1214 | 5063981 | 1230803 | aaa
6A | MAX | 17 | 23 | 19 | 17 | 13 | 423 | 675 | 1098 | 5141729 | 1160832 | aaa
6B | TMY7WA | 32 | 48 | 34 | 33 | 19 | 346 | 621 | 967 | 5141729 | 1160832 | aaa
6B | TMY3WA | 14 | 19 | 16 | 15 | 12 | 225 | 910 | 1135 | 5141729 | 1160832 | aaa
6B | TMY3 | 14 | 19 | 15 | 15 | 12 | 0 | 2140 | 2140 | 5141729 | 1160832 | aaa
6B | TMY2 | 14 | 19 | 16 | 15 | 12 | 253 | 771 | 1024 | 5141729 | 1160832 | aaa
6B | TMY15WA | 14 | 19 | 15 | 15 | 12 | 119 | 1475 | 1594 | 5141729 | 1160832 | aaa
6B | MIN | 19 | 27 | 20 | 20 | 14 | 1341 | 72 | 1413 | 5141729 | 1160832 | aaa
6B | MAX | 13 | 18 | 15 | 14 | 14 | 720 | 44 | 764 | 5145132 | 962218 | aaa
7 | TMY7WA | 15 | 19 | 16 | 16 | 11 | 628 | 49 | 677 | 5145132 | 962218 | aaa
7 | TMY3WA | 14 | 18 | 15 | 15 | 10 | 212 | 126 | 338 | 5145132 | 962218 | aaa
7 | TMY3 | 15 | 20 | 16 | 16 | 11 | 429 | 93 | 522 | 5145132 | 962218 | aaa
7 | TMY2 | 15 | 21 | 16 | 16 | 11 | 311 | 77 | 388 | 5145132 | 962218 | aaa
7 | TMY15WA | 14 | 18 | 16 | 15 | 11 | 59 | 242 | 301 | 5145132 | 962218 | aaa
7 | MIN | 18 | 25 | 18 | 19 | 13 | 1241 | 19 | 1260 | 5145132 | 962218 | aaa
7 | MAX | 15 | 20 | 17 | 16 | 11 | 1306 | 80 | 1386 | 5939305 | 855014 | aaa
8 | TMY7WA | 16 | 22 | 17 | 17 | 12 | 1176 | 132 | 1308 | 5939305 | 855014 | aaa
8 | TMY3WA | 15 | 21 | 17 | 16 | 12 | 699 | 441 | 1140 | 5939305 | 855014 | aaa
8 | TMY3 | 17 | 23 | 18 | 18 | 12 | 977 | 246 | 1223 | 5939305 | 855014 | aaa
8 | TMY2 | 18 | 24 | 19 | 18 | 13 | 891 | 418 | 1309 | 5939305 | 855014 | aaa
8 | TMY15WA | 16 | 22 | 18 | 17 | 12 | 224 | 955 | 1179 | 5939305 | 855014 | aaa
8 | MIN | 22 | 30 | 22 | 23 | 15 | 1904 | 0 | 1904 | 5939305 | 855014 | aaa
8 | MAX | 15 | 21 | 17 | 16 | 13 | 1904 | 0 | 1904 | 5939305 | 855014 | aaa